ORGANISATION

Enligt AFS 2023:11

Samordning av vissa arbeten på trycksatta anordningar i klass A eller B

9 kap 12 § Arbetsgivaren ska tilldela en fysisk person arbetsuppgiften att planera och samordna arbeten, när trycksatta anordningar i klass A eller B monteras, installeras, demonteras, rengörs, får service och underhåll, repareras, ändras samt kontrolleras.

Denna person ska se till att det upprättas en skriftlig instruktion för arbetet enligt bilaga 2 avsnitt 2.1. Instruktionen ska vara tillgänglig på arbetsplatsen och den ska vara begriplig för de arbetstagare den riktar sig till.

Arbetsgivaren ska även enligt utse person/personer som är ansvarig enligt AFS 2023:11:

- 9 kap. 38 § fortlöpande tillsyn, utförande, revidering & dokumentation.

- 9 kap. 39 § dokumentering av livslängdsjournal.

- 9 kap. 40 § dokumentering av reparation/ändring av anordning.

| Ansvarig person | Telefonnummer | Ansvarsområde |
| --- | --- | --- |
|  |  | Samordning & planering av arbeten samt återkommande kontroller |
|  |  | Ansvarig pannskötare* |
|  |  | Fortlöpande tillsyn |
|  |  | Livslängdsjournal dok. |
|  |  | Reparation/ändring dok. |

* Se 10 kap. 30–31 §. Rökgaskylare namnges ofta som avgaspanna av kontrollorgan.