Anläggning:				Datum:

Ansvarig person:

CHECKLISTA ANGÅENDE RISKBEDÖMNING MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDNING. AFS 2023:11 9 kap. 6–8 § samt 10 §.

| Fråga |  | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 6 § Har riskbedömning avseende användning av trycksatta anordningar gjorts med hänsyn till: |  |  |
| - erfarenheter från användningen av anordningen? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - uppgifter om anordningens återstående livslängd? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - utförda reparationer och ändringar? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - inträffade olyckor och tillbud? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - avvikelserapporter och resultat från kontroll av de trycksatta anordningarna? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 7 § Har riskbedömning avseende placering av trycksatta anordningar gjorts med hänsyn till: |  |  |
| - att det är möjligt att utföra underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll på ett enkelt och säkert sätt? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - de förebyggande åtgärder som förhindrar att anordningen skadas av arbeten eller andra aktiviteter som bedrivs i närheten? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - att konsekvenserna av en olycka förvärras genom att: |  |  |
| - de som befinner sig på arbetsstället utsätts för skadliga tryckvågor eller träffas av delar av anordningen inom ett område där de normalt arbetar? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - de som befinner sig på arbetsstället inte kan stänga av anordningen? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - de som befinner sig på arbetsstället inte kan ta sig från platsen? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - byggnader eller konstruktioners bärande delar skadas? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 8 § Arbetsgivaren ska se till att trycksatta anordningar, som ska vara trycksatta, inte är placerade där omgivningens temperatur kan bli lägre än den temperatur, som anordningen tillverkats för att användas i, om det inte finns rutiner för hur anordningen ska hållas uppvärmd. | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 10 § För anordningar, som inte omfattas av krav på rutiner för fortlöpande tillsyn eller en journal över den återstående livslängden enligt 38 och 39 §§, ska arbetsgivaren bedöma om riskerna med användningen kräver att det ändå upprättas rutiner och en journal enligt 38 och 39 §§. |  |  |
| - Finns det rutiner för fortlöpande tillsyn enligt även för anordningar som inte omfattas av kraven ovan? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - Görs journalföring även för anordningar som inte omfattas av kraven ovan? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |