Anläggning:				Datum:

Ansvarig person:

CHECKLISTA ANGÅENDE RISKBEDÖMNING MED AVSEENDE PÅ ÖVERVAKNING, AFS 2023:11 9 kap. 37 §

| Fråga |  | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Tolkning av 9 kap. 38 §: Behållare i klass A och B ska ständigt övervakas, om inte arbetsgivaren genom sin riskbedömning kan visa att det är säkert att enbart övervaka behållaren periodiskt. - Har de trycksatta anordningarna delats in i klass A och B? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - Finns det en förteckning över samtliga trycksatta anordningar i klass A och B? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| - Har riskanalysen identifierat de behållare där ständig övervakning ej är nödvändig? | ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| För trycksatta anordningar där ständig övervakning ej är nödvändig: - Om säkerhetsrelaterade larm finns, framgår det av dokumentation hur operatörer uppmärksammas på larmen? - Finns det en bestämd inställelsetid för operatör vid larm? | ☐ ☐ | Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. |